|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7SJ58-A | 7SJ58-B | 7SJ58-C | 7SJ58-E | 7SJ58-P |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 系统接地 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 告警 | 告警 | 告警 | 告警 | 过压告警 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过/欠压跳闸 | 高温跳闸 | 低压告警 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 控制回路断线 | 控制回路断线 | 控制回路断线 | 控制回路断线 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 断路器分位 | 断路器分位 | 断路器分位 | 断路器分位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 断路器合位 | 断路器合位 | 断路器合位 | 断路器合位 |  |  |
| 7SJ58-A | 7SJ58-B | 7SJ58-C | 7SJ58-E | 7SJ58-P |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 保护总跳闸 | 系统接地 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 告警 | 告警 | 告警 | 告警 | 过压告警 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过/欠压跳闸 | 高温跳闸 | 低压告警 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 控制回路断线 | 控制回路断线 | 控制回路断线 | 控制回路断线 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 | 通讯故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 断路器分位 | 断路器分位 | 断路器分位 | 断路器分位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 断路器合位 | 断路器合位 | 断路器合位 | 断路器合位 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |